ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

05.02. 2014 года село Кисла №04-п

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить   схему теплоснабжения муниципального образования Кислинский  сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

- Постановление вступает в силу после   обнародования.

Глава администрации

Кислинского сельсовета                                                                 В.Л. Абрамов

Разослано: администрации Асекеевского района, прокурору района, в дело.

|  | Приложение к постановлению главы администрации МО Кислинский сельсовет от 05.02.2014г № 04-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Кислинский  сельсовет Асекеевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Кислинский сельсовет на период до 2025 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Кислинский сельсовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Кислинский сельсовет.

3. Общая характеристика теплоснабжения.

4.Структура теплоснабжения

5.Параметры теплоснабжения

6.Графическую часть

1.Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Кислинский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Кислинский сельсовет.

2.Общая характеристика муниципального образования Кислинский сельсовет

Муниципальное образование Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 15 сентября 2008 года №2367/495IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области  и населенных пунктов, входящих в их состав».

Кислинский сельсовет объединяет территории 4 сельских населенных пунктов: с. Кисла, п. Кзыл-Юлдуз, п.Муслимовка, п.Хлебодаровка. Административным центром Кислинского сельсовета является село Кисла.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 315 человека.

Площадь муниципального образования Кислинский сельсовет составляет 7004  га. Площадь населенных пунктов 310 га

Жилищный фонд муниципального образования Кислинский сельсовет составляет  7700 м2. Количество жилых домов –  140 ед.

Климат в Асекеевском районе резко-континентальный. Зима со среднемесячной температурой в январе минус 16,5°С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С.   Снежный покров составляет 40-50 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

3.Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на газе и твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов. В п.Хлебодаровка в настоящее время жилых домов нет.

- в организациях и учреждениях от   ведомственных газовых отопительных  пунктов

На территории муниципального образования 4 отопительных пункта , работающие на природном газе. Все они находятся в с.Кисла.Тепловых сетей нет. Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет 168 квт.

4.Структура теплоснабжения

Паспорт отопительного пункта

СДК  с. Кисла ул. Центральная 35 а

Отапливаемые объекты:    Кислинский СДК.

Вид тепловой сети: водяная

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1997 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт отопительного пункта

ФАП  с. Кисла ул. Центральная 33 а

Отапливаемые объекты: Кислинский ФАП

Вид тепловой сети: водяная

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1997 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт отопительного пункта

Кислинской школы  с. Кисла ул. Молодежная 8

Отапливаемые объекты:    Кислинская основная  школа.

Вид тепловой сети: водяная

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1997 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт отопительного пункта

Административного здания  с. Кисла ул. Центральная 35

Отапливаемые объекты: Административное здание МУП «Кисла»

Вид тепловой сети: водяная

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1997 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

5.Параментры теплоснабжения

Сведения об установленных котлах

- Отопительный пункт СДК

Тип котла – КС-ТГВ -40  - 1 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 380м.кв

Мощность котла – 40 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 90 %

Год ввода в эксплуатацию – 2008 г.

- Отопительный пункт ФАП

Тип котла – КСТГ-16  - 1 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 96 м.кв

Мощность котла – 15,94 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 88,27 %

Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.

- Отопительный пункт Кислинской школы

Тип котла – КС-ТГВ -40  - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 40 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 90 %

Год ввода в эксплуатацию – 2012 г.

- Отопительный пункт Административное здание МУП «Кисла»

Тип котла – КСТГ-16  - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 320 м.кв.

Мощность котла – 15,94 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 88,27 %

Год ввода в эксплуатацию – 2007 г.

6.Графическая часть схемы теплоснабжения

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Кисла

Ул. Молодежная

Ул.Центральная

# Text boxes

ШКОЛА

Фап

кппп

СДК

админ